## мероприятия
Приложение № 2
6. Перечень мероприятий Программы
№ п/п | Программное мероприятие | Источник финансирования | Объём финансирования тыс. руб. | в том числе по срокам |  |  |  |  | Исполнители
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего | МБ | 1725 | 0 | 575 | 575 | 575 | 0
|  | иные источники | 1057121.3 | 64698 | 160703 | 309495.3 | 288725 | 233500
|  | итого | 1058846.3 | 64698 | 161278 | 310070.3 | 289300 | 233500
в том числе:
1. Новое строительство
ИТОГО - новое строительство |  | МБ | 1725 | 0 | 575 | 575 | 575 | 0
|  | иные источники | 183759 | 11950 | 77793 | 43091 | 15925 | 35000
|  | итого | 185484 | 11950 | 78368 | 43666 | 16500 | 35000
в том числе:
I | теплоснабжение | МБ | 1725 | 0 | 575 | 575 | 575 | 0
|  | иные источники | 116552 | 1250 | 51400 | 42977 | 15925 | 5000
|  | итого | 118277 | 1250 | 51975 | 43552 | 16500 | 5000
в том числе:
1 | Проектирование и строительство ЦТП и тепловой сети по ул Менделеева Ду 250 мм, протяжённостью 850м | МБ | 1725 |  | 575 | 575 | 575 |  | Победители торгов по размещению заказов для муниципальных нужд
|  | иные источники | 32775 |  | 10925 | 10925 | 10925
|  | итого | 34500 |  | 11500 | 11500 | 11500
2 | Строительство тепловой сети Д - 500 мм между головными участками магистральных тепловых сетей котельных «Центральная» и «Южная» протяжённостью -1200 м | иные источники | 43777 | 1250 | 20475 | 22052 |  |  | ХакТЭК
3 | Строительство тепловых сетей согласно технических условий на подключения теплоснабжения объектов недвижимости в соответствии с генеральным планом северо-восточной части города до точек подключения на границах земельного участка | иные источники | 40000 |  | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | ХакТЭК
II | электроснабжение | иные источники | 67207 | 10700 | 26393 | 114 |  | 30000
в том числе:
1 | РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | иные источники | 26393 |  | 26393 |  |  |  | Хакасэнерго
2 | Строительство РТП-10/0.4кВ, 9-й поселок, г.Черногорск | иные источники | 30000 |  |  |  |  | 30000 | Хакасэнерго
3 | Приобретение РТП 10/0,4кВ «Хирургия» и бесхозяйных (муниципальных) ЛЭП 0,4кВ | иные источники | 10814 | 10700 |  | 114 |  |  | Хакасэнерго
2. Модернизация и реконструкция
ИТОГО -модернизация |  | иные источники | 873362.3 | 52748 | 82910 | 266404.3 | 272800 | 198500
в том числе:
I | теплоснабжение | иные источники | 75334.3 | 18018 | 26564 | 30752.3 | 0 | 0
в том числе:
1 | Замена выходных коллекторов котельной "Центральная" с Ду 600 на Ду 900 | иные источники | 19062 | 4914 | 8940 | 5208 |  |  | ХакТЭК
2 | Ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100 на котельной «Центральная» | иные источники | 40467.3 | 13104 | 12599 | 14764.3 | 0 | 0 | ХакТЭК
2.1 | Запуск котла КВ-ТК-100 | иные источники | 24267 | 5460 | 7831 | 10976 |  |  | ХакТЭК
2.2 | Монтаж установки по обработке воды | иные источники | 9952 | 4368 | 2980 | 2604 |  |  | ХакТЭК
2.3 | Реконструкция аккумуляторных баков с нанесением антикоррозионного покрытия | иные источники | 3426 | 1638 | 1788 |  |  |  | ХакТЭК
2.4 | Установка щелевого деаэратора подпитки тепловой сети | иные источники | 2822.3 | 1638 |  | 1184.3 |  |  | ХакТЭК
3 | Проектно-сметная документация на замену ПК-2 кот. ГПТУ | иные источники | 5025 |  | 5025 |  |  |  | ТеС
4 | Замена ПК-2 котельной ГПТУ (приобретение и монтаж КВТС-10 с ТДО и ЗУ | иные источники | 9880 |  |  | 9880 |  |  | ТеС
5 | Приобретение и монтаж вакуумного деаэратора ДВ-75 на котельной ГПТУ | иные источники | 900 |  |  | 900 |  |  | ТеС
II | водоснабжение | иные источники | 82000 | 0 | 2000 | 10000 | 25000 | 45000
в том числе:
1 | Модернизация сетей водопровода Д -300 мм по ул. Калинина (в границах улиц Советская-Линейная) | иные источники | 12000 |  | 2000 | 10000 |  |  | Победители торгов по размещению заказов для муниципальных нужд
2 | Вынос водовода № 3 Д -500 мм из зоны застройки | иные источники | 70000 |  |  |  | 25000 | 45000 | Черногорск-Водоканал
III | водоотведение | иные источники | 180000 | 0 | 0 | 80000 | 50000 | 50000
в том числе:
1 | Замена напорного коллектора канализации Д-500мм (от КНС до улицы Журавлёва), в том числе проектные работы. | иные источники | 180000 |  |  | 80000 | 50000 | 50000 | Черногорск-Водоканал
IV | электроснабжение | иные источники | 536028 | 34730 | 54346 | 145652 | 197800 | 103500
в том числе:
1 | С-341 ПС "Искож" - ПС "Черногорская ЦЭС" Замена провода | иные источники | 6949 |  |  | 6949 |  |  | Хакасэнерго
2 | С-342 ПС "Искож" - ПС "Черногорская ЦЭС" Замена провода | иные источники | 6949 |  |  | 6949 |  |  | Хакасэнерго
3 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорск (9 поселок ул.Угольная, Гайдара) ( ВЛ-10 кВ - 0,15 км., ВЛ-0,4 кв - 1,5 км. КТП 400 кВА - 2 шт. провод СИП) | иные источники | 3500 |  |  |  |  | 3500 | Хакасэнерго
4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г. Черногорска | иные источники | 24000 | 20000 | 4000 |  |  |  | Хакасэнерго
5 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорск (9 поселок, Аэродромный, пос. 8-й шахты, р-н ГОВД) ( ВЛ-10 кВ - 3 км., ВЛ-0,4 кв - 45 км. КТП 400 кВА - 8 шт. провод СИП) | иные источники | 47000 |  |  |  | 47000 |  | Хакасэнерго
6 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | иные источники | 36800 |  |  |  | 36800 |  | Хакасэнерго
7 | Замена КЛ-10кВ от РТП-42 яч.16 до ТП 42-16-102 | иные источники | 300 |  |  | 300 |  |  | Хакасэнерго
8 | Замена КЛ 10кВ от ТП-03А-11- 95 до ТП-03А-07-101 | иные источники | 1100 |  |  | 1100 |  |  | Хакасэнерго
9 | Замена КЛ-10кВ от ВЛ-15-602 до ТП15-602-110 | иные источники | 200 |  |  | 200 |  |  | Хакасэнерго
10 | Замена КЛ-10 кВ от яч.7 РП-3 до ТП 03-07-78 | иные источники | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Хакасэнерго
11 | Замена КЛ-10 кВ ПС Черногорская-городская - РТП-5 | иные источники | 8000 |  | 8000 |  |  |  | Хакасэнерго
12 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ до РУ-0.4 кВ жилых домов г. Черногорск | иные источники | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Хакасэнерго
13 | ПС 110/ 10 кВ "Черногорская-Городская" Реконструкция ПС с заменой силовых трансформатора на 25МВА | иные источники | 140230 | 14730 |  | 125500 |  |  | Хакасэнерго
14 | ПС-110/10/6кВ "Рассвет" (реконструкция маслоприемниковЦП по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами, ЦП замены маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией, ЦП замены разрядников на ОПН, ЦП замены опорно стержневых изоляторов 110кВ) | иные источники | 3800 |  | 3800 |  |  |  | Хакасэнерго
15 | Реконструкция РТП-03А: 1. Замена маслянных выключателей типа ВМП-10 на вакуумные, ЦП замены разрядников на ОПН | иные источники | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Хакасэнерго
16 | реконструкция РТП-5 г. Черногорск с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные | иные источники | 15000 |  | 15000 |  |  |  | Хакасэнерго
17 | реконструкция РТП-3А г. Черногорск с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные | иные источники | 15000 |  |  |  |  | 15000 | Хакасэнерго
18 | строительство КЛ-10 кВ г. Черногорск (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-5 - РТП-3А, ПС Черногорская-городская - РТП-64, РП-3 - ТП 03-07-78) | иные источники | 27000 |  | 22346 | 4654 |  |  | Хакасэнерго
19 | ПС 110/35/10кВ "Горная" (г.Черногорск) (строительство ПС110/35/10 с силовыми трансформаторами 2*25 , строительство ВЛ-110кВ, строительство головных участков ЛЭП-35кВ и ЛЭП-10кВ) | иные источники | 194000 |  |  |  | 114000 | 80000 | Хакасэнерго

## Лист2
I | теплоснабжение | МБ | 1725 | 0 | 575 | 575 | 575 | 0
|  | иные источники | 191886.3 | 19268 | 77964 | 73729.3 | 15925 | 5000
|  | итого | 193611.3 | 19268 | 78539 | 74304.3 | 16500 | 5000
II | водоснабжение | иные источники | 82000 | 0 | 2000 | 10000 | 25000 | 45000
III | водоотведение | иные источники | 180000 | 0 | 0 | 80000 | 50000 | 50000
IV | электроснабжение | иные источники | 603235 | 45430 | 80739 | 145766 | 197800 | 133500
| Всего | МБ | 1725 | 0 | 575 | 575 | 575 | 0
|  | иные источники | 1057121.3 | 64698 | 160703 | 309495.3 | 288725 | 233500
|  | итого | 1058846.3 | 64698 | 161278 | 310070.3 | 289300 | 233500